单一来源谈判文件

**（自行采购参考）**

**项目编号：（ZXHW2022-0168）**

**项目名称：高频压摆摩擦试验机配件摆动缸**

**采购人：河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合实验室**

**河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合实验室制**

**2023年4月**

# 第一篇　单一来源谈判采购公告

## 河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合实验室对高频压摆摩擦试验机配件摆动缸项目（采购项目编号：ZXHW2022-0168）进行单一来源谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加。

**一、采购项目名称：高频压摆摩擦试验机配件摆动缸项目**

**二、采购项目编号：**ZXHW2022-0168

**三、资金来源及包段说明：科研项目资金**

**四、单一来源谈判内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **分包名称** | **最高限价**  **（万元）** | **备注** |
| 1 | 高频压摆摩擦试验机配件摆动缸项目 | 8.5 |  |

**五、供应商的资格条件：**

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1．具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的，本人持身份证原件。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2021年或2022年财务审计状况报告或银行出具的资信证明。

3．有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录。须提供近半年以来任意1个月份依法交纳税收和社会保障资金的证明资料复印件加盖公章；依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。

4．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5．根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【资格审查时，采购人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评审结束之前】。

6．特定资格条件（如有。根据采购项目的特殊需求，对供应商要求的特定资格条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别或歧视待遇）。

7．法律、行政法规规定的其他条件。

8．若所投产品为进口产品时响应人须提供《对外贸易经营者备案登记证书》。

**六、获取谈判文件**

1．获取谈判文件所需资料：

（1）授权委托书及委托代理人身份证原件；自然人参与的，本人持身份证原件。

（2）有效的统一社会信用代码证（或有效的企业营业执照、组织机构代码证和税务登记证）。

（3）特定资格条件证明材料（如有）。

（4）委托代理人联系电话和电子邮箱信息（格式自拟，也可一并在授权委托书中标明）。

（5）交纳采购文件费用转账凭证。

2．获取谈判文件方式：网络。

网络获取采购文件。供应商将上述所需资料原件或盖单位公章的复印件扫描件[发送至电子邮箱](mailto:扫描件发送至电子邮箱zbb65627913@163.com)dsming@haust.edu.cn。邮件和报名资料统一命名为：**采购项目编号+包号（如有）+供应商名称+“报名文件”。**

**任何因未按上述要求办理而造成的不利于供应商的后果，均由供应商承担。**

3.获取谈判文件时间

领取谈判文件时间：自2023年4月20日—2023年4月24日工作日（公告发布之日起不少于3个工作日）。

**七、谈判时间、地点：**

本项目采用电子评标方式进行，不需要提供纸质响应文件，响应供应商不需到现场，具体要求如下：

1.各响应人按照谈判文件要求，将响应文件制成一个PDF文件。

2．凡是采购文件要求盖章和签字的部分，先用A4打印，签字盖章，扫描或拍照后按谈判文件要求的顺序编入响应文件，电子文件清晰度以能够分辨签名和盖章的细节为准（原件留存备查）。

3．PDF文件统一采用winrar软件加密，文件统一命名为：**采购项目编号+包号（如有）+供应商名称+“响应文件”**。 解密响应文件的密码由响应人自行打印，负责人或授权代表签字并加盖公章，扫描或拍照制作成一个PDF文件，文件统一命名为：**采购项目编号+包号（如有）+供应商名称+“密码文件”**。

4．谈判最后报价由投标人自行打印，负责人或授权代表签字并加盖公章，扫描或拍照制作成一个PDF文件，文件统一命名为：**采购项目编号+包号（如有）+供应商名称+“报价文件”**。

5．响应文件和解密的电子文件发统一发送至dsming@haust.edu.cn邮箱。

发送时间：响应文件：2023年4月25号14:30之前；解密的密码文件：2023年4月26号14:30-15：00之间；谈判开始时间：2023年4月27日15:00。

6. 投标人在评标过程中保持电话畅通，在接到通知二十分钟内将二次报价的PDF文件发送至dsming@haust.edu.cn邮箱。

7．谈判地点：河南科技大学工科1号楼316室

提示：供应商在参与本项目采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

**八、采购项目联系信息：**

采购联系：杜老师

联系电话：0379-64231723

电子邮箱：dsming@haust.edu.cn

# 第二篇　谈判项目技术要求及数量

## 一、谈判项目一览表

**包1：高频压摆摩擦试验机配件摆动缸项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称(货物或服务)** | **数量**  **（套/批）** | **备注** |
| 1 | **摆动缸** | 1 |  |

## 二、技术指标及注意事项

**（以下技术指标为最低技术指标，供应商所投产品不得低于以下指标，否则响应文件无效）**Msway双叶片伺服摆动缸

型号：SM-04-2V

最大摆角103°，

扭矩1000NM

最大工作压力250bar

连接尺寸按照客户图纸

连接方式：法兰固定

输出方式：光轴输出

# 第三篇　商务要求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

2023年7月30日前交货。

（二）交货地点

交货地点：河南科技大学采购人指定地点。

（三）验收方式

1、正式验收时，供应商须提供所投国产设备的原厂售后服务承诺函，提供进口设备中国销售总代的售后服务承诺函。

2、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。在设备到达采购人现场后，采购人通知成交供应商，在 7 个工作日内成交供应商派技术人员到采购人处现场负责安装调试，采购人为设备的现场安装、调试提供必要条件。

3、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

4、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

4.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5、供应商提供的货物未达到谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、正式验收前，成交供应商应完成对采购人相关人员进行设备操作、设备保养、软件操作和常见故障排除等现场培训。

9、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本项目为交钥匙工程，**以人民币报价，其中进口设备报免税进口价（免关税和进口环节增值税）**，报价包括本项目的原始成本、服务材料费、人工费、运输费、装卸费、仓储费、加工费、保险费、知识产权费、包装物清除费、**外贸代理费(若为进口设备)**及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收合格之日起，成交供应商应对整个项目提供不低于1年的原厂免费质保（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答），质保期自验收合格之日起计算。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、投标人须有完善的培训体系和本地化售后服务体系。

2、质量保证期内服务要求

质保期内产品出现非人为质量问题，由成交供应商包换、包退（指产品整体、非部件）、包修，并承担调换、退货或修理的全部费用。如果出现人为损坏，成交供应商负责产品的维修，且只收取损坏部件的材料费。

3、质保期外服务基本要求：

质保期外成交供应商负责终身免费维修。设备如需维修，只收取零配件及材料成本费用。

4、故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，24小时内到达现场进行处理。

5、成交供应商在质保期内每年定期免费对提供的货物进行维护、保养并随时电话回访。

6、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

7、安装完毕，交接前成交供应商免费提供全面清洁服务。

8、若发生设备返修时能够及时提供备用实验设备，保证实验教学正常运行。

9、提供完善的培训体系和售后服务体系。

## 四、付款方式

1、成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后由采购人出具项目验收报告。

2、采购人出具项目验收合格报告后，成交供应商向采购人开具增值税专用发票，。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及谈判其他条款的要求。

（二）成交供应商承诺的服务中如涉及第三方提供的，成交供应商应负责协调。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）特殊情况应作书面说明，采购小组全体签字、盖部门公章、存档。

（五）单一来源谈判文件公告时间不少于3个工作日。

**第四篇 　供应商须知**

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、谈判程序

（一）谈判按单一来源谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到（若线上开标供应商须有法定代表人或其授权代表不到现场）。

（二）单一来源谈判，由采购小组与供应商进行谈判。在正式谈判前，对供应商的资格条件、对单一来源谈判文件第二篇和第三篇规定的谈判内容作出响应。进行审查，供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

（三）对单一来源谈判文件作出的实质性变动是单一来源谈判谈判文件的有效组成部分，采购小组应当及时以书面形式同时通知参加谈判的供应商。供应商应当按照单一来源谈判文件的变动情况和采购小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（四）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（五）谈判结束后，采购小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

三、成交原则

成交供应商的确定：

1、“第二篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足单一来源谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2、“第三篇 谈判项目商务需求”有一条及以上不能满足单一来源谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

四、其他

本谈判需知未尽事宜及解释权属于河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合实验室。

# 第五篇 谈判响应文件格式及内容

## 参与谈判供应商提交文件须知

1. 报价人（谈判供应商）应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的（不仅限于）全部格式文件以及其他有关资料。混乱的编排导致报价文件被误读或查找不到，后果由报价人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4. 谈判小组将应用报价人提交的资料并根据自己的判断，决定报价人履行合同的合格性及能力。
5. 报价人（谈判供应商）提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6. 全部文件应按报价人须知中规定的语言和份数提交。

一、经济部分

**（一）项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 品 名  （含品牌名） | 生产商 | 技术和规格型号 | 单价 | 预计数量 | 价格  合计 |
| 1 | 摆动缸 | 中机试验装备股份有限公司 | Msway双叶片伺服摆动缸  型号：SM-04-2V  最大摆角103°，  扭矩1000NM  最大工作压力250bar | 85000 | 1 | 85000 |
| 总价（大写）：捌万伍仟元整 | | | | | |

**注**：以上各合同包的报价均包括货物价、运费、各种税费、安装调试费等相关一切费用。

**（二）**服务要求响应情况：交货期、交货地点、质保期、服务条款、其他优惠承诺等（格式自定）

1.交货期：签订合同后3个月以内交货。

2.交货地点：河南科技大学。

3.质保期：交货后1年。

4.服务及其他：在质保期内，厂家免费提供维修和保养，超过质保期后，针对出现的问题，厂家在24小时内做出响应，并安排维修人员，费用由双方协商。

二、资格条件及其他

**（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件**

**（二）法定代表人身份证明书（格式）**

项目名称：

致： ：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**（三）法定代表人授权委托书（格式）**

项目名称：

致： ：

（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

（四）书面声明（格式）

**诚信声明**

采购项目名称：

致：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

**（五）特定资格条件**

提供证明材料复印件，格式自定。

三、《最后报价表》（格式）

**最后报价表**

采购项目名称： （**预算：元**）

采购项目编号： 时间： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 最后报价 | |
| 小写：  大写： | |
| 其他承诺或需要澄清的内容： | |

法人代表或授权代表确认签字：

四、合同模板

**河南科技大学采购合同（参考河南科技大学采购合同模板）**